

编号：CIMICS-PD-310-01 密级：内部

[文档版本号:1.0]

[修订日期: 2016-08-01]

DICOM标准符合性测评

总检报告

国际DICOM标准中国委员会

二〇一六年八月

DICOM标准符合性测评总检报告

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位： |  |
| 委托单位： |  |
| 报告日期： |  |

**医学影像设备DICOM标准符合性测评**

**总检报告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |
| **测评对象** |  | | | **版本** | |  |
| **申请机构** |  | | | **联系人** | |  |
| **申请机构**  **地址** |  | | | **联系电话** | |  |
| **开发单位** |  | | | **联系人** | |  |
| **总检结果** |  | | | | | |
| **专家评审**  **结论** | **xx医院/医学影像设备经DICOM标准符合测评，测评结果为：** | | | | | |
| **报告人员** |  | | **日期** | |  | |

**目录**

[医学数字影像通信（DICOM）标准符合性测评 1](#_Toc432192273)

[1 测评依据 3](#_Toc432192274)

[2 测评结果概述 3](#_Toc432192275)

[3 建议 4](#_Toc432192276)

1. **测评依据**

* 医学数字影像通信（DICOM）标准符合性测评工作方案
* WSXXX-2012 医学数字影像通信基本数据集
* WS XXX -2012 医学数字影像中文封装与通信规范
* WS XXX -2014医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测评规范
* WS XXX-2015 医学数字影像唯一身份标记与识别（UID）规范
* WS XXX-2015 医学数字影像通信（DICOM）标准应用指南
* WS XXX-2015 医学数字影像通信DICOM中文术语标准
* DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine

1. **测评结果概述**

经过实验室测评、文审和两个环节的测评，评定情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **步骤说明** | **评审内容** | | **测评指标数量** | **现场需查验指标数量** | **评分确认** |
| 实验室测评 | 医学影像设备DICOM标准基本通信服务类的测评 | □C-Echo | 符合□不符合□ | 3项 | 12 |
| □Modality Worklist | 符合□不符合□ |
| □CStore | 符合□不符合□ |
| 医学影像设备医学数字影像中文封装与通信规范的测评 | GB18030 | 符合□不符合□ | ≥1项 | 24 |
| GBK |
| GB2312 |
| 医学影像设备医学数字影像通信基本数据集的测评 | 《医学数字影像通信基本数据集》 | 符合\_\_\_\_个 | 48项 | 24 |
| 文审 | 医学影像设备DICOM标准符合性测评评估 | 评估问卷 | 符合□不符合□ | 2项 | 20 |
| 评估问卷证明材料 | 符合□不符合□ |
| 医学影像设备DICOM标准符合性测评一致性声明 | DICOM标准符合性测评一致性声明 | 符合□不符合□ | 1项 | 20 |
| CIMICS测评证书（可选项） | CIMICS测评证书 | 符合□不符合□ | 1项 | 加10分 |
| **统计** | | | |  | |

1. **建议**

根据定性指标查验情况，建议如下：